## Formularz Tabeli ŚT
Zadanie pn. …………………………………………………………. Umowa nr …………………….. z dnia ………………………….
L.p. | Nazwa wydatku inwestycyjnego wynikającego z Harmonogramu Rz-F | Charakterystyka środka trwałego [Paramtery techniczne urządzenia/obiektu, np. średnica, moc, gabaryty, wydajność, wykonanie Ex, itp.] | Nr seryjny | Powierzchnia użytkowa dla budynków lub gruntów [m² ] | Czy środek jest przenośny ? (dla grup KST : 4,6,8) TAK/NIE | Wartość globalna ŚT wynikająca z całej Umowy i wszystkich etapów fakturowania (zgodnie z umową/zleceniem do rozliczenia na środek trwały) | Wykonawca zadania | Dla składników dotyczących WNiP proszę podać czy została udzielona nowa licencja lub nowe oprogramowanie (TAK/NIE) | Faza przygotowania "P" - rozbicie wartościowe [rozbicie proporcjonalnie wartość projektu na ilość danych środków trwałych] | Suma | Etap fakturowania | Nazwa etapu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## Instrukcja
L.p. | Nazwa wydatku inwestycyjnego wynikającego z Harmonogramu Rz-F | Charakterystyka środka trwałego [Paramtery techniczne urządzenia/obiektu, np. średnica, moc, gabaryty, wydajność, wykonanie Ex, itp.] | Nr seryjny | Powierzchnia użytkowa dla budynków lub gruntów [m² ] | Czy środek jest przenośny ? (dla grup KST : 4,6,8) TAK/NIE | Wartość globalna ŚT wynikająca z całej Umowy i wszystkich etapów fakturowania (zgodnie z umową/zleceniem do rozliczenia na środek trwały) | Wykonawca zadania | Dla składników dotyczących WNiP proszę podać czy została udzielona nowa licencja lub nowe oprogramowanie (TAK/NIE) | Faza przygotowania "P" - rozbicie wartościowe [rozbicie proporcjonalnie wartość projektu na ilość danych środków trwałych] | Suma | Etap fakturowania | Nazwa etapu
1 | NOWY BUDYNEK ADMINISTRACYJNY | Budynek administracyjny z instalacja c.o., wodno-kanalizacyjna i elektryczna. Budynek parterowy z podpiwniczeniem i pomieszczeniem gospodarczym. Kubatura - 2.730 m3. Pow. zabudowy - 493,6 m2. Pow. całkowita....... m2. Ściany - cegła pełna z licem cegły silikatowej, fundamenty i ławy betonowe, stropodach DMS. Lokalizacja......... | ND | w … m2 | NIE | 10000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | NIE | 10000 | 20000 | 1 | prace projektowe i dostawy urządzeń - odbiór częściowy
2 | ROZBUDOWA -BUDYNEK ADMINISTRACYJNY | Modernizcja budynku administracyjnego np. z instalacją c.o., wodno-kanalizacyjna i elektryczna. Dostawienie piętra kubatura - 2.730 m3. Pow. zabudowy - 493,6 m2. Pow. całkowita....... m2. Ściany - cegła pełna z licem cegły silikatowej, fundamenty i ławy betonowe, stropodach DMS, dach. Lokalizacja..... | ND | ……….. m2. przy dobudowie - zwiększenie metrażu budynku - należy podać całą pow. Budynku po rozbudowie | NIE | 20000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | NIE | 40000 | 60000 | 2 | prace montażowe - odbiór częściowy
3 | Rurociągi/Sieć technologiczna DN200 | Nowe naziemne rurociągi technologiczne DN 200 PN16 zlokalizowane przy zbiorniku magazynowym nr ....., biegnące od zasuwy XX do studzienki technologicznej nr .... z jednym przepustem na trasie. Typ ..... , materiał ....., grubość ścianki ....., typ izolacji ..... Szacunkowa długość: ..... Średnica nominalna: ...... Ciśnienie nominalne: .... Lokalizacja: trasa od pkt. .... do pkt. ... | NR UDT XXXX/XX/XXX | ND | NIE | 170000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | NIE | 54000 | 224000 | 2 | prace projektowe i dostawy materiałów - odbiór częściowy
4 | NOWA ZASUWA: ZASUWA PŁYTOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM DN 250 | Zasuwa płytowa bezkołnierzowa/spawana nr ..... zainstalowana przed komorą czyszczaka na rurociągu ..... Średnica: DN 250 Producent: ......, Maksymalne ciśnienie: PN63, nr seryjny zasuwy................ Zasuwa wyposażona w napęd elektryczny firmy ................, Napęd wieloobrotowy z sinikiem i kołem ręcznym.Napęd automatyczny firmy ...... o nr roboczym ........ w wykonaniu przeciwwybuchowym zamontowane na zasuwach klinowych rurociągów DN 200 przy studzience nr ..... pomiędzy pompownią centralną a I grupą zbiornikową Dane znamionowe: 40-120Nm, n:31 1/min, 3 400V AC, I 2,5A, P 0,4kW. Nr Napędu .............., Lokalizacja....... | numer seryjny zasuwy i napędu, | ND | NIE | 40000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | NIE | 0 | 40000 | 2 | prace montażowe - odbiór częściowy
5 | MODERNIZACJA ZASUWY PŁYTOWEJ Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM DN 600 | Modernizacja napędu: Napęd wieloobrotowy z sinikiem i kołem ręcznym.Napęd automatyczny firmy ..... o nr roboczym ..... w wykonaniu przeciwwybuchowym zamontowane na zasuwach klinowych rurociągów DN 200 przy studzience nr ..... pomiędzy pompownią centralną a I grupą zbiornikową Dane znamionowe: 40-120Nm, n:31 1/min, 3 400V AC, I 2,5A, P 0,4kW. Napęd wymieniony na urządzenia wyższej generacji. Nr seryjny napędu......... Lokalizacja,.......... | numer seryjny napędu, | ND | NIE | 40000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | NIE | 0 | 40000 | 2 | prace montażowe - odbiór częściowy
6 | OPROGRAMOWANIE | Oprogramowanie np. Systemu Wykrywania Wycieków. Przeznaczenie ……., miejsce instalacji……. | nr XXXX/XXX | ND | NIE | 9000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | TAK | 1000 | 10000 | 3 | prace projektowe i programistyczne - odbiór końcowy
7 | LICENCJA systemu…. | Licencja do oprogramowania ….... Licencja jednorazowa/dożywotnia/………. | nr XXXX/XXX | ND | NIE | 9000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | TAK | 1000 | 10000 | 3 | prace projektowe i programistyczne - odbiór końcowy
8 | POMPA DYSTRYBUCYJNA NR …….. | Pompa nr ….. zamontowana w pompowni dystrybucyjnej do tłoczenia oleju napędowego. Typ: ………………... Producent - ……………. Wydajność Q= ………..m3/h , Wysokość podnoszenia H= …………... Wykonanie przeciwwybuchowe, numery seryjne….. Lokalizacja………. | nr XXXX/XXX | ND | NIE | 180000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | NIE | 20000 | 200000 | 3 | prace projektowe, dostawy urządzeń i montaż - odbiór końcowy
9 | STACJA ROBOCZA WRAZ Z MONITOREM | Komputer ................ , firmy ............... , nr. seryjny: ............., Komputer wykorzystywany jako stacja operatorska Zapasowego Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem. Monitor typ ......., firmy ........ nr. seryjny : ..............., Monitor wymagany do wyświetlania obrazu z komputera | nr seryjny komputera, numery seryjne monitorów | ND | TAK | 5000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | TAK | 0 | 5000 | 3 | Dostawa i uruchomienie - odbiór końcowy
10 | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY TRÓJFAZOWY | Un-400/230, 50Hz, Moc14,5/12,5kVA waga 131kg, Zbiornik 45l, Cyfrowy AVR, Silnik benzynowy. Producent……….., podać na jakie paliwo: lekkie czy ciężkie. Lokalizacja……………………… | nr XXXX/XXX | ND | TAK | 50000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | NIE | 0 | 50000 | 2 | Dostawa i montaż - odbiór częściowy
11 | DROGA DOJAZDOWA DO STACJI ZASUW…………………. Lub DROGI NA TERENIE STACJI | Droga dojazdowa z poboczem i plac manewrowy utwardzone kruszywem 4-31,5mm gr. 20cm na podbudowie. Zjazd do drogi z kostki brukowej betonowej gr. 10cm na podbudowie. Obramowania wykonane z krawężników 15x30. Powierzchnia drogi 245 m2, Powierzchnia poboczy 79 m2, Powierzchnia zjazdu 55 m2, długość drogi........., Lokalizacja.... | ND | ND | NIE | 2000000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | NIE | 20000 | 2020000 | 1 | dokumentacja + prace budowlane + materiał - protokół częściowy
12 | SIEĆ KABLOWA AKPIA | Składa się z kabli sterujących oraz zasilających do komunikacji oraz sterowania pomiędzy szafą AKPiA a poszczególnymi czujnikami oraz zasuwą. Kable częściowo zlokalizowane są w ziemi ( rury ochronne ) oraz w kontenerze AKP ( koryta kablowe ). Lokalizacja................... | ND | ND | NIE | 300000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | NIE | 10000 | 310000 | 1 | projekt budowlany i prace budowlane - odbiór częściowy
13 | URZĄDZENIA AKPIA | Przetwornik ciśnienia firmy ....................., nr seryjny ................. Czujnik stężenia węglowodorów firmy ...................., nr seryjny .................. Czujnik temperatury firmy ..................., nr seryjny ................ | nuery seryjnd każdego z urządzeń | ND | NIE | 400000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | NIE | 0 | 400000 | 2 | Dostawa i montaż - odbiór częściowy
14 | SIEĆ WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA (poza stacją/bazą) | Siec wodociągowa śr. DN63x5,8 PE 100 SDR11 z gminnej sieci wodociągowej, zakończone studnią wodomierzową z wodomierzem. Sieć na trasie od ….. do ……. | ND | ND | NIE | 220000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | NIE | 6000 | 226000 | 1 | projekt budowlany i prace budowlane - odbiór częściowy
15 | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ | Instalacja kanalizacyjna z kształtek i rur z litego PCV odprowadzająca ścieki z budynku admin. do zbiornika bezodpływowego żelbetowego, objętości 10 m3. Długość sieci: 38,25m. Studnie średnicy 1000- 3 szt. Rury DN200 PVC-U SN8. Lokalizacja……………. | ND | ND | NIE | 250000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | NIE | 4000 | 254000 | 1 | projekt budowlany i prace budowlane - odbiór częściowy
16 | ZEWNĘTRZNA LINIA ZASILANIA ENERGETYCZNEGO 15KV (dotyczy przyłącza) | Kable 3 x ……………………... o łącznej długości……….. km każda z żył. Zasilanie podstawowe stacji. Podłączone do rozdzielnicy 15 kV pole 5. Zasilane z ………………………. pole …….... Lokalizacja…………. | ND | ND | NIE | 160000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | NIE | 5000 | 165000 | 1 | projekt budowlany i prace budowlane - odbiór częściowy
17 | ZBIORNIK RESZTKOWY 2X25 M3 | Zbiornik podziemny bezciśnieniowy, dwupłaszczowy, dwukomorowy o pojemności 50 m3 do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. Numer seryjny: ............. Rok budowy: .............. Producent: .............................. Wyposażenie zbiornika w aparaturę AKPiA: - radarowy przetwornik poziomu (2szt. po jednym na każdą komorę) - wibracyjny czujnik poziomu minimalnego (2szt. po jednym na każdą komorę) - wibracyjny czujnik poziomu maksymalnego (2szt. po jednym na każdą komorę) - przetwornik ciśnienia w komorze (2szt. po jednym na każdą komorę) - optyczny czujnik obecności cieczy w przestrzeni międzypłaszczowej 1 szt. Lokalizacja: zbiornik posadowniony na stałe w obrębie .......... | nr XXXX/XXX | ND | NIE | 1300000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | NIE | 5000 | 1305000 | 1 | projekt budowlany i prace budowlane - odbiór częściowy
18 | POMOST OBSŁUGOWY DO POBORU PRÓBEK | Drabina pomostowa produkcji …............. do poboru próbek. Drabina aluminiowa z koszem prostokątnym. Podstawa wykonana ze stali czarnej malowana proszkowa, dodatkowe obciążniki betonowe. Wyposażona w system pozwalający na regulację wysokości. Lokalizacja……....... | nr XXXX/XXX | ND | TAK | 35000 | Przedsiębiorstwo …………….Sp. Z o.o. NIP: …………... Adres: ……………. | NIE | 0 | 35000 | 2 | Dostawa i montaż - odbiór częściowy
W tej kolumnie należy podać nazwę dostarczonego/zamontowanego wydatku inwestycyjnego umożliwiającą jego indywidualne zlokalizowanie. Dotyczy obiektów/urządzeń/WNiP itd.
W tej kolumnie należy podać opis i paramtery obiektu/urządzenia/WNiP umożliwiajacego jego indywidualną identyfikację.
W tej kolumnie należy podać całkowitą powierzchnię użytkową dla nowych obiektów lub w przypadku rozbudowy/modernizacji istniejących podać całkowitą powierzchnię użytkową po rozbudowie /modernizacji.
W tej kolumnie należy określić czy powstały obiekt/urządzenie jest możliwe do przeniesienia/zmiany lokalizacji.
W tej kolumnie należy podać wartość nakładów obiektu/urządzenia/WNiP, na którą oprócz dostawy samego urządzenia składają się wykonane prace montażowe, próby odbiorowe itd.
Pozycja ta nie uwzględnia nakładów za projektowanie/koncepcje itd. uwzględnone w kolumnie "L".
W tej kolumnie należy podać Wykonawcę zadania zgodnie z umową/zleceniem.
W tej kolumnie dla pozycji -WNIP należy podać czy została udzielona licencja na użytkowanie, dotyczy przeważnie dostarczanego oprogramowania, systemów, sterowników itp.
Nakłady dotyczace dokumentacji/koncepcji ... . Podział nakładów można określić narzutem % do wartości robót w kolumnie "I" w przypadku gdy dokumentacja dotyczy wszystkich obiektów/urządzeń. Rozważyć możliwość wydzielenia kwot z dokumentacji na poszczególne branże, jeśli jest taka możliwość.
W tej kolumnie należy podać wartość wszystkich nakładów (suma kolumn "I" + "L") w danym etapie fakturowania dla obiektu/urządzenia/
W tej kolumnie należy wpisać numer etapu fakturowania harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy, w ramach którego rozlicza się środek trwały.
W tej kolumnie należy podać skróconą nazwę etapu fakturowania, w ramach którego zostały zrealizowane prace. Należy określić czy odbiór jest częściowy czy końcowy.
W tej kolumnie należy podać numer seryjny lub inny indywidulny numer urządzenia. W przypadku, gdy wpisywany numer nie jest numerem seryjnym należy podać przed numerem czego dotyczy, np. Nr UDT/TDT XXXXXX
UWAGA!
Wszystkie podane w nieniejszej tabeli opisy, kwoty, paramtery itd. są poglądowe i nie stanowią danych rzeczywistych.